_________________________                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

/организация-заказчик/

_________________________                                                                                                            генеральный директор

/адрес/

Объект №________________                                                                                                   ______________                                                                                                                                                         /подпись/                                /ФИО/

Дата_____________________                                                                                                   _____________________________20    г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство инженерных изысканий_______________________________________________

______________________________________________________________________строительства

/промышленного, гражданского, сельскохозяйственного/ъ

1.Основание для производства инженерных изысканий____________________________________

2. Наименование объекта______________________________________________________________

3. Проектная организация______________________________________________________________

/генеральный проектировщик/

4. Застройщик________________________________________________________________________

5. Характер строительства- новое строительство, реконструкция, расширение

/ненужное зачеркнуть/

6. Виды изысканий – инженерно-геодезические, инженерно-геологические,

инженерно-гидрометеорологические

/ненужное зачеркнуть/

7. Данные о местоположении объекта____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Стадия проектирования- технико-экономическое обоснование, /ТЭО/ и технико-экономический                                                                  расчет /ТЭР/, проект /рабочий проект/, рабочая документация

/ненужное зачеркнуть/

9. Сроки изысканий___________________________________________________________________

10. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям

Изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами

(СНиП 11-02-96; СП 11-104-97)

10.1  По площадным сооружениям: выполнить съемку площадок

____________________________________________________________________________________

/наименование и количество, размеры или площадь/

в масштабе 1: _____________, системы координат условная, местная

/ненужное зачеркнуть/

система высот – Балтийская, условная

/ненужное зачеркнуть/

Сечение рельефа горизонталями через ___________м.

___________________________________________________________________________________

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

| Номер сооружения по генплану | Вид и назначение проектируемого здания (сооружения) | Класс ответственности здания (сооружения) в соответствии с «Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций» | Этажность | Предполагаемый тип или варианты фундамента: (ленточный, плитный, на отдельных опорах, свайный) | Наличие подвалов, приямков, их глубина | Предполагаемая глубина заложения фундаментов на естественном основании (ленточные, плитные, на опорах) | Предполагаемая нагрузка на фундамент | Прочие особенности сооружения (наличие мокрых технологических процессов, наличие динамических нагрузок, допускаемые величины деформации и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемая длина свай | Ленточный, кН/м | Плитный, кН/м | На отдельный опорах, кН | На одну сваю, кН | На куст свай, кН | На свайное поле, кН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Техническая характеристика проектируемых линейных сооружений /инженерных коммуникаций/

| № п/п | Линейное сооружение | Точки подключения примыкания | Протяженность, км | Предполагаемая глубина заложения, м | Материал труб кабеля /сталь, асбоцемент, керамика, чугун, алюминиевая или свинцовая оболочка/ | Сечение труб, мм | Тип основания / на опорах, сваях, в грунте, т.е. естественное/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

10.2 По линейным сооружениям: съемку трасс выполнить в масштабе

гориз.1:

верт. 1:                        сложные участки трасс (переходы через ручьи, реки, овраги, а/д и ж/д и т.д)

снять в масштабе: гориз. 1:

верт.  1:

Съемку трасс проводить в полосе шириной_______________м.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

10.3 Прочие требования:                 при съемке нанести все существующие подземные и надземные

/ ненужное зачеркнуть/

сооружения и коммуникации, их конструктивное исполнение, назначение, ведомственную  принадлежность, для трубопроводов- диаметр и заглубление; для кабелей – сечение, заглубление и напряжение; для воздушных линий ЛЭП и ЛЭС- напряжение; конструкция опор, их высота, место опор подключения, сечение проводов и высота подвески, температура во время измерения, опоры снять не менее 2-х штук от оси трассы, все пересекаемые ВЛ должны быть обозначены номерами фидеров. Площадки закрепить реперами, трассы – столбами через-            м и на углах поворота. Максимальные углы поворота трасс трубопроводов в горизонтальном и вертикальном направлении без разбивки кривых равны величине диаметра трубопровода выраженного в метрах (для трубы Ду= 100 мм, р поворота=100м). Дать детальное обследование колодцев в точках подключения к ним коммуникаций.

Провести инвентаризацию капитальных зданий с указанием материала стен, кровли, года постройки, порядкового номера, Ф.И.О. хозяина, отметок пола

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Требования к инженерно-геологическим изысканиям

Изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами

(СНиП 1.02.07-87, 2.02.01-83)

# По площадным  сооружениям ввиду отсутствия посадки зданий бурение выполнить

по сетке                                   м.

Дополнительно дать сведения о строительной категории грунтов по трудности разработки.

Прочие условия:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Катодная защита:

Изыскать СКЗ_______________________________________________провода в указанных в схеме

(наименование)

к заданию точках, ориентировочно через ____________________км. изыскать СКЗ

для защиты обсадных колонн скважин; выполнить электрозондирование до глубин                        м в указанных на схеме к заданию точках, по сетке             х               м; определить наличие блуждающих токов; на площадках п/ст 35 и 110 кВ  СКЗ и анодных заземлителей трассах трубопроводов дать УЭС на глубине 2 и 6 м; по трассам ВЛ 35 и 110 кВ через 100м дать УЭС на глубине 5,10,15, и 20м.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Гидрогеологические изыскания:  на пересекаемых трассами водотоках

(ненужное зачеркнуть)

определить паводковый и меженный горизонты воды; прочие условия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. В результате изысканий представить отчет о комплексных инженерных изысканиях в соответствии с действующими нормативными документами в составе отчета выдать:

схемы трасс м-ба 1:______________планы трасс

(ненужное зачеркнуть)

м-ба 1:                                           профили трасс м-ба 1:

верт. 1:                       с нанесением на них геологии;

для сложных участков трасс- планы и профили м-ба                     , по площадным сооружениям – планы площадок м-ба 1:             .                                                  Прочие требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Должность, фамилия, И. О. И номер телефона сотрудника заказчика (застройщика) ответственного за данный объект__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. К техническому заданию прилагаются: _______________________________________________
                                                                               (перечень топографических планов, схем, генеральных
____________________________________________________________________________________
    планов, копии решений исполкомов о согласовании места расположения объекта или акт выбора площадок
____________________________________________________________________________________

(трасс), технические условия на подключение трасс и  др.)

Главный инженер проекта                                                         _________________________________

СОГЛАСОВАНО:

__________________________________

__________________________________

__________________________________